КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142703, г. Видное, ул. Школьная, 70, тел.(498) 547-33-66, e-mail: revizkom@adm-vidnoe.ru

|  | 12.10.2022 | № | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Главе

Ленинского городского округа

Московской области

А.П. Спасскому

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2022 год (пункт 2.11) проводится контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств на ремонт нежилых помещений, проведенный в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» муниципальной программы Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы».

В ходе проведения контрольного мероприятия и анализа исполнении муниципального контракта от 03.06.2021 № Ф.2021.000178 на выполнение работ по ремонту помещений администрации Ленинского городского округа между администрацией Ленинского городского округа Московской области (Заказчик) и ИП Рахимов Якуб Бегбоевич (Подрядчик), в части работ по капитальному ремонту объекта – здание «Почта России» п. Петровское – выявлены следующие нарушения:

- Объект (здание «Почта России» п. Петровское) должным образом не оборудован средствами обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, что является грубым нарушением требований Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 15, статья 16). Требуется выполнить работы по установке пандуса в соответствии с условиями муниципального контракта от 03.06.2021 № Ф.2021.000178, в случае невозможности установить пандус, установить подъемник, на полу в необходимых местах установить тактильную плитку или тактильные обозначения, тактильные таблички для слабовидящих, оборудовать санузел, согласно СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Во избежание травматизма, исключить острые и торчащие элементы на поручнях и ограждениях пандуса, привести ограждающие конструкции и поручни пандуса в надлежащий вид согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, диаметр поручней выполнить согласно ГОСТ 51261-2017.

Выявленное нарушение оценивается как критическое, создаёт угрозу безопасности эксплуатации объекта (здание «Почта России» п. Петровское) и требует устранения 
в течение 30 календарных дней с момента получения предписания.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011            № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 Положения 
о контрольно-счетном органе администрации Ленинского городского округа Московской области в целях принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений предписывается:

- Устранить выявленное нарушение.

Настоящее Предписание должно быть исполнено в указанные сроки.

О принятых мерах контрольно-счетный орган должен быть уведомлен незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Ленинского городского округа								      Е.В. Егорова