КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142703, г. Видное, ул. Школьная, 70, тел.(498) 547-33-66, e-mail: revizkom@adm-vidnoe.ru

|  | 12.10.2022 | № | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Главе

Ленинского городского округа

Московской области

А.П. Спасскому

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2022 год (пункт 2.11) проводится контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств на ремонт нежилых помещений, проведенный в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» муниципальной программы Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы».

В ходе проведения контрольного мероприятия и анализа исполнении муниципального контракта от 03.06.2021 № Ф.2021.000178 на выполнение работ по ремонту помещений администрации Ленинского городского округа между администрацией Ленинского городского округа Московской области (Заказчик) и ИП Рахимов Якуб Бегбоевич (Подрядчик), в части работ по капитальному ремонту объекта – здание «Почта России» п. Петровское – выявлены следующие нарушения:

- Отсутствует огнезащита деревянных конструкций здания, что является грубым нарушением следующих требований нормативных документов и законодательных актов:

- приказа МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

- Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013), который устанавливает общие и некоторые частные требования и нормы;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме». В нем прописаны правила противопожарного режима на объектах.

На поверхности кровли в местах, где в результате из-за вырванных конструкций снегозадержателей образовались сквозные отверстия, сквозь которые происходят протечки воды. Необходимо устранить образовавшиеся отверстия. В соответствии с п. 9, СП 17.1333.2017 «Кровли», ГОСТ 58956 – 2020 или ГОСТ 29647 – 2021, необходимо организовать систему наружного водостока.

Выявленное нарушение оценивается как критическое, создаёт угрозу безопасности эксплуатации объекта (здание «Почта России» п. Петровское) и требует устранения 
в течение 20 календарных дней с момента получения предписания.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011            № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 Положения о контрольно-счетном органе администрации Ленинского городского округа Московской области в целях принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений предписывается:

- Устранить выявленное нарушение.

Настоящее Предписание должно быть исполнено в указанные сроки.

О принятых мерах контрольно-счетный орган должен быть уведомлен незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Ленинского городского округа					  		       	Е.В. Егорова